## 明细表
清河水库工程管理与保护范围划定标准明细表
序号 | 工程名称（部位） |  | 管理范围划定标准 | 依据 | 保护范围划定标准 | 依据
1 | 库区 |  | 土地征收线132.00m高程 | 辽宁省抓革命促生产指挥部（辽（67）指复字第92号） | 水库回水处为工程管理范围向外延伸至2000m（不超过分水岭脊线）以内的区域 | 《东水济辽工程管理条例》
2 | 大坝 | 坝下 | 最大坝高(含基础)30倍长度（1222.5m）所对应的范围，对范围内的永久建筑物进行避让 | 《东水济辽工程管理条例》 | 水库坝下保护范围为工程管理范围边界向外延伸至200m以内的区域 | 《东水济辽工程管理条例》
3 |  | 右岸溢洪道 | 两侧外延50m的范围 | 《东水济辽工程管理条例》
4 |  | 左岸泄洪洞 | 两侧外延50m的范围 | 《东水济辽工程管理条例》
5 |  | 两端 | 大坝两端管理范围以大坝两端至分水岭脊线为半径（右93.8m，左98.1m）的区域； | 《东水济辽工程管理条例》
6 | 清河城市供水管线 |  | 管线外边界所包含的范围 | 《东水济辽工程管理条例》

## Sheet1
大伙房管理范围 |  |  |  | 大伙房水库工程管理与保护范围划定标准明细表
序号 | 部位 | 依据 | 备注 | 序号 | 工程名称（部位） |  | 管理范围划定标准 | 依据 | 保护范围划定标准 | 依据
1 | 库区 | 库区工程管理范围为土地征收线131.5m以下的水体和陆地面积以及131.5米高程以上实际控制的陆地面积。 | 按《东水济辽工程管理条例》 | 1 | 库区 |  | 土地征收线131.5m以下的水体和陆地面积以及131.5米高程以上实际控制的陆地面积 | 《东水济辽工程管理条例》 | 水库回水处为工程管理范围向外延伸至2000m（不超过分水岭脊线）以内的区域 | 《东水济辽工程管理条例》
2 | 大坝下游 | 大坝背水坡脚外排水沟最低处算起，为最大坝高(50米)的三十倍长度即1500米区域。 | 按《东水济辽工程管理条例》 | 2 | 大坝 | 坝下 | 大坝背水坡脚外排水沟最低处算起，为最大坝高(50米)的三十倍长度即1500米区域 | 《东水济辽工程管理条例》 | 水库坝下保护范围为工程管理范围边界向外延伸至200m以内的区域 | 《东水济辽工程管理条例》
3 | 其他 | 坝下工程管理范围包含溢洪道、河道、电站厂房及其它水库管理局实际管理的土地范围。溢洪道的工程管理范围为两侧轮廓线或开挖边线向外50m。 | 按《东水济辽工程管理条例》、 《水库工程管理设计规范》 | 3 |  | 两端 | 大坝两端至分水岭脊线为半径，其圆弧与库区131.5米高程线和河道管理线相交范围内的区域及该范围外实际控制区域 | 《东水济辽工程管理条例》
|  |  |  | 4 | 溢洪道 | 四周 | 两侧轮廓线或开挖边线向外50m | 《水库工程管理设计规范》
|  |  |  | 5 | 其他 | 四周 | 按实际管理的土地范围划定 | 《东水济辽工程管理条例》
大伙房保护范围
序号 | 部位 | 依据 | 备注
1 | 水库回水 | 水库回水处为工程管理范围向外延伸至2000m（不超过分水岭脊线）以内的区域 | 按《东水济辽工程管理条例》
2 | 大坝下游 | 水库坝下保护范围为工程管理范围边界向外延伸至200m以内的区域。 | 按《东水济辽工程管理条例》
葠窝管理范围 |  |  |  | 葠窝水库工程管理与保护范围划定标准明细表
序号 | 部位 | 依据 | 备注 | 序号 | 工程名称（部位） |  | 管理范围划定标准 | 依据 | 保护范围划定标准 | 依据
1 | 库区 | 库区管理范围依据1964年100m高程线（即历史征地线）与已明确征收的宗地边界为基础进行划定，库尾太子河本钢区域现状两岸均为堤防，按照堤防临水堤肩线进行划定。 | 按《东水济辽工程管理条例》 | 1 | 库区 |  | 100m高程线（即历史征地线）与已明确征收的宗地边界为基础进行划定，库尾太子河本钢区域现状两岸均为堤防（非葠窝水库管理），按照堤防临水堤肩线进行划定 | 《东水济辽工程管理条例》 | 水库回水处为工程管理范围向外延伸至2000m（不超过分水岭脊线）以内的区域 | 《东水济辽工程管理条例》
2 | 大坝下游 | 最大坝高(含基础)的30倍长度对应的区域，葠窝水库最大坝高50.3m，30倍坝高为1509m。 | 按《东水济辽工程管理条例》 | 2 | 大坝 | 坝下 | 为最大坝高(50.3米)的三十倍长度即1509米区域及明确征收的宗地边界 | 《东水济辽工程管理条例》 | 水库坝下保护范围为工程管理范围边界向外延伸至200m以内的区域 | 《东水济辽工程管理条例》
3 | 大坝两端 | 南北两侧管理范围以大坝两端至分水岭脊线为半径，其圆弧与库区100米高程线和河道管理线相交范围内的区域及该范围外实际控制区域。 | 按《东水济辽工程管理条例》 | 3 |  | 两端 | 大坝两端至分水岭脊线为半径，其圆弧与库区100米高程线和河道管理线相交范围内的区域及明确征收的宗地边界。 | 《东水济辽工程管理条例》
葠窝保护范围
序号 | 部位 | 依据 | 备注
1 | 库区 | 工程管理范围边界向外延伸至库区分水岭脊线以内的区域，在水库回水处为工程管理范围向外延伸至2000m（不超过分水岭脊线）以内的区域。 | 按《东水济辽工程管理条例》
2 | 大坝下游 | 水库坝下保护范围为工程管理范围边界向外延伸至200m以内的区域。坝下局部区域按上述条例划定的管理范围确定的保护范围小于工程划定管理范围，其保护范围按管理范围线进行划定。 | 按《东水济辽工程管理条例》
穆家公司工程划界中涉及的穆家水库、输水隧洞、管道、电站、输变电线路工程均无可供准确划界的测绘资料。经与穆家公司沟通，采用卫星影像判读指界的方法完成初稿。因无输线路位置信息，本次未对输变电线路划界。
穆家管理范围 |  |  |  | 穆家水库工程管理与保护范围划定标准明细表
序号 | 部位 | 依据 | 备注 | 序号 | 工程名称（部位） |  | 管理范围划定标准 | 依据 | 保护范围划定标准 | 依据
1 | 库区 | 库区管理范围为水库库区217.5m征收线范围与实际控制范围。水库217.5m高程以下的部分土地为国家划拨土地，于1998年11月办理了“国有土地使用证”。 | 按《东水济辽工程管理条例》 | 1 | 库区 |  | 库区管理范围为水库库区217.5m征收线范围与实际控制范围。水库217.5m高程以下的部分土地为国家划拨土地，于1998年11月办理了“国有土地使用证”。 | 《东水济辽工程管理条例》 | 水库回水处为工程管理范围向外延伸至2000m（不超过分水岭脊线）以内的区域 | 《东水济辽工程管理条例》
2 | 大坝下游 | 大坝下游管理范围为大坝背水坡脚外排水沟最低处算起，为最大坝高（14.4米）的三十倍长度即432米区域。 | 按《东水济辽工程管理条例》 | 2 | 大坝 | 坝下 | 大坝下游管理范围为大坝背水坡脚外排水沟最低处算起，为最大坝高（14.4米）的三十倍长度即432米区域。 | 《东水济辽工程管理条例》 | 水库坝下保护范围为工程管理范围边界向外延伸至200m以内的区域 | 《东水济辽工程管理条例》
3 | 大坝两端 | 大坝右端管理范围以大坝两端至分水岭脊线为半径，其圆弧与库区土地217.5米高程线和河道相交范围内的区域；大坝左端向外延伸至五百米为半径，其圆弧与库区土地征收线和河道相交范围区域。 | 按《东水济辽工程管理条例》 按《辽宁省水利工程管理条例》 由于左坝端无法按山区水库进行划定（更类似于平原水库），按辽宁省水利工程管理条例中平原水库进行划定,500m符合条例要求。 | 3 |  | 两端 | 大坝右端管理范围以大坝两端至分水岭脊线为半径（右265m，左246m），其圆弧与库区土地217.5米高程线和河道相交范围内的区域； | 《东水济辽工程管理条例》
|  |  |  | 4 | 引水隧洞 |  | 其全部结构，穆家水库引水隧洞全长1573.7米，为压力隧洞，断面为4.5*4.5米圆拱直墙式，洞轴线为折线，由进水口起830米处为洞线折点，折角为147度 | 《东水济辽工程管理条例》 | 隧道正上方地面和从其两侧边界向外延伸至五十米以内的地表范围，以及引水隧道外周向外延伸至五十米范围内的地下空间 | 《东水济辽工程管理条例》
|  |  |  | 5 | 电站 |  | 电站厂区工程管理范围为土地使用证面积 | 《东水济辽工程管理条例》 | 由现在电站工程管理范围边界向外延伸至五十米以内的区域 | 《东水济辽工程管理条例》
穆家保护范围
序号 | 部位 | 依据 | 备注
1 | 库区 | 管理范围边界向外延伸至库区分水岭脊线以内的区域，以及水库回水方向工程管理范围向外延伸至两千米（不超过分水岭脊线）以内的区域。该部分由管理范围结合卫星影像划定。 | 按《东水济辽工程管理条例》
2 | 大坝下游 | 大坝下游保护范围为水库坝下工程管理范围边界向外延伸至二百米以内的区域。 | 按《东水济辽工程管理条例》
3 | 引水隧洞 | 隧道正上方地面和从其两侧边界向外延伸至五十米以内的地表范围，以及引水隧道外周向外延伸至五十米范围内的地下空间。 | 按《东水济辽工程管理条例》第二章第十条第四款
4 | 电站 | 由现在电站工程管理范围边界向外延伸至五十米以内的区域。 | 按《东水济辽工程管理条例》第二章第十条第六款